**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **3ο Γυμνάσιο** | **3ο Λύκειο** | **4ο Γυμνάσιο** | **4ο Λύκειο** | **5ο Γυμνάσιο** | **8Ο Δημοτικό** | **Τεχνικό Λύκειο** | **Σύνολο** |
| 1 | ΛΑΜΠ 18w/86 |  |  | 30 | 30 | 20 | 20 |  | 100 |
| 2 | ΛΑΜΠ 36w/86 | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 |  | 140 |
| 3 | ΣΤΑΡΤΕΡ 20w/40w | 15 | 10 | 30 | 10 | 5 | 30 |  | 100 |
| 4 | Μ/Σ 20w ΦΘΟΡΙΟΥ |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20 |
| 5 | Μ/Σ 40w ΦΘΟΡΙΟΥ | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |  | 40 |
| 6 | ΦΩΤ 2X36w ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ | 20 | 10 | 20 | 30 | 18 | 5 |  | 103 |
| 7 | ΦΩΤ 4X18w ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ | 5 | 5 | 20 | 30 | 8 | 20 |  | 88 |
| 8 | ΔΙΑΚ Α/R ΛΕΥΚΟΣ | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2 |  | 12 |
| 9 | ΔΙΑΚ Κ/R ΛΕΥΚΟΣ | 2 | 2 | 4 | 5 |  | 2 |  | 15 |
| 10 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ ΧΩΝΕΥΤΗ | 5 | 2 | 5 | 3 |  | 4 |  | 19 |
| 11 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦ 2X40 Α -30mA | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |
| 12 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦ 4X40 Α -30mA | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |  | 13 |
| 13 | ΠΙΝ 1 ΣΕΙΡΑΣ 13 ΑΣΦ. ΧΩΝ. | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 |
| 14 | ΑΣΦ 10Α 3ΚΑ ΣΕΙΡΑ Β | 4 |  | 8 |  | 8 |  |  | 20 |
| 15 | ΑΣΦ 16Α 3ΚΑ ΣΕΙΡΑ Β | 4 |  | 8 |  | 8 |  |  | 20 |
| 16 | ΑΣΦ 32Α 3ΚΑ ΣΕΙΡΑ Β | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 |
| 17 | ΡΑΓΟΔΙΑΚ 1Χ40Α | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 |
| 18 | ΦΩΤΙΣΤ ΧΕΛ. ΟΒΑΛ ΠΛΕΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΑ | 4 | 4 | 15 | 5 | 5 | 3 |  | 36 |
| 19 | ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| 20 | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 |
| 21 | XAΛΚΟΣ 35mm2 |  |  |  |  |  |  | 647 | 647 |

Άρτα / 5 / 2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Θεόδωρος Μπαλατσούκας Άγγελος Σακκάς Σοφία Γρύλια

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός