| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Έργο: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων |
| --- | --- |
| Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου | Θέση: Παραποτάμιο Πάρκο |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μέτρ. | Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εργασίες με τιμές μονάδος |  |  |  |  |
|  | Οδοποιία |  |  |  |  |
|  | Χωματουργικά |  |  |  |  |
| 1 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | 001 | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.10.2.1 | m3 | 14,4 |
| 2 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm | 002 | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.1 | m3 | 7,2 |
| 3 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου | 003 | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7 | m3 | 3,6 |
| 4 | Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 004 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1 | m3 | 9,84 |
| 5 | Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) | 005 | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.1.1 | m3 | 3,78 |
| 6 | Καθαρισμός σκυρόδετου καναλιού αποροής ομβρίων | 006 | ΟΔΟ-ΜΕ N-A-14 | m | 2000 |
| 7 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. | 007 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2 | m3 | 57 |
| 8 | Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 008 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1 | m3 | 11,6 |
| 9 | Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4. | 009 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.1 | m3 | 60 |
| 10 | Κατασκευή επιχωμάτων. | 010 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-20 | m3 | 60 |
| 11 | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση | 011 | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.1.2 | m3 | 11,5 |
| 12 | Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης | 012 | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.3 | m3 | 11,5 |
|  | Τεχνικά έργα |  |  |  |  |
| 1 | Πρόκατασκευασμένα κανάλια από σκυρόδεμα. | 013 | ΑΤΟΕ_ Β-51.1 | m | 11 |
| 2 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα παρτεριών. | 014 | ΑΤΟΕ_ Β-51 | m | 10 |
| 3 | Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΙD 400 mm | 015 | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.30.1.2 | m | 20 |
| 4 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών | 016 | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.1 | m2 | 6,2 |
| 5 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. | 017 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1 | m3 | 5 |
| 6 | Ξύλινος φράχτης | 018 | ΑΤΟΕ Ν5521 | m | 168,4 |
| 7 | Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ). | 019 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-66.1 | Τεμ. | 2 |
| 8 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 . | 020 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.3 | m3 | 43,09 |
| 9 | Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. | 021 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3 | Kg | 460 |
|  | Κατασκευές Μεταλλικές - Ξύλινες |  |  |  |  |

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μέτρ. | Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. | 022 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.10 | m2 | 912 |
| 2 | Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου. | 023 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.30 | m2 | 912 |
| 3 | Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. | 024 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.16 | m2 | 1098 |
| 4 | Χρωματισμοί. Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών. Διπλό λάδωμα και στίλβωση | 025 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.27.2 | m2 | 1098 |
| 5 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. | 026 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55 | m2 | 561 |
| 6 | Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους. | 027 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.99 | m2 | 3250,8 |
| 7 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία. Από ξυλεία πριστή | 028 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.2.2 | m3 | 0,17 |
|  | Λοιπά Τελειώματα |  |  |  |  |
| 1 | Ξύλινη περίφραξη. | 029 | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 054.35.1 | μμ | 50 |
| 2 | Δάπεδο ασφαλείας (500Χ500) πάχους 40 mm | 030 | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 073.96.1 | m2 | 150 |
| 3 | Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς | 031 | ΝΕΤ Ν ΟΔΟ Α E-8.2.2 | Τεμ. | 1 |
| 4 | Προμήθεια και τοποθέτηση ¨ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΖΩΑΚΙ¨¨ | 032 | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 064.16.3.1 | Τεμ. | 1 |
| 5 | Τραμπάλα διθέσια ξύλινη. | 033 | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 064.16.3.2 | Τεμ. | 1 |
| 6 | Κούνια τεσσάρων θέσεων παιδιών ξύλινη | 034 | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 064.16.3.3 | Τεμ. | 1 |
| 7 | Σύνθετο νηπίων με τσουλήθρα | 035 | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 064.16.3.4 | Τεμ. | 1 |
| 8 | Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου | 036 | ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.1 | Τεμ. | 2 |
| 9 | Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος | 037 | ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.6 | Τεμ. | 4 |
|  | Οδοστρωσία |  |  |  |  |
| 1 | Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας. | 038 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6 | m2 | 2730 |
| 2 | Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. | 039 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 | m3 | 130 |
| 3 | Επίστρωση με νταμαρόχωμα | 040 | ΝΕΤ ΟΔΟ ΜΕ Ν3211.1 | m2 | 5800 |
|  | Εργασίες πρασίνου |  |  |  |  |
| 1 | Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 | 041 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.2 | m | 400 |
| 2 | Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 | 042 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.3 | m | 1200 |
| 3 | Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 | 043 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.1.1 | m | 150 |
| 4 | Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα | 044 | ΝΕΤ ΠΡΣ Α10 | m | 1600 |
| 5 | Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Σταλάκτες. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος | 045 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.1.1 | Τεμ. | 600 |
| 6 | Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 2'' μακρύ - ενεργή επιφάνεια :1200 cm² - max παροχή : 25 m³/h | 046 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.2.7 | Τεμ. | 1 |
| 7 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 atm. Φ 2'' | 047 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.6 | Τεμ. | 1 |
| 8 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm. Φ 2 " | 048 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.12.6 | Τεμ. | 1 |
| 9 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια | 049 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.1 | Kg | 10 |
| 10 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 1 | 050 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.3 | Τεμ. | 4 |
| 11 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 2 | 051 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.5 | Τεμ. | 2 |
| 12 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 1 | 052 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.3 | Τεμ. | 6 |
| 13 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 2 | 053 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.6 | Τεμ. | 4 |
| 14 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1'' | 054 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.3 | Τεμ. | 3 |
| 15 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 2'' | 055 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.6 | Τεμ. | 1 |

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μέτρ. | Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ειδικά τεμάχια πλαστικά σύνδεσης σωλήνων. | 056 | ΝΕΤ Ν ΠΡΣ 0Η4.2.1.1 | Τεμ. | 150 |
| 17 | Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα . | 057 | ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1 | Στρ. | 4 |
| 18 | Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος. | 058 | ΝΕΤ ΠΡΣ Δ7 | m3 | 300 |
| 19 | Φυτικό υλικό. Προμήθεια τύρφης. | 059 | ΝΕΤ ΠΡΣ Δ10 | m3 | 20 |
| 20 | Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6 | 060 | ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.6 | Τεμ. | 200 |
| 21 | Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m | 061 | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε4.3 | Τεμ. | 200 |
| 22 | Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt. | 062 | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7 | Τεμ. | 200 |
| 23 | Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m | 063 | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1 | Τεμ. | 200 |
| 24 | Συντήρηση πρασίνου. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m | 064 | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ1.1 | Τεμ. | 200 |
| 25 | Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο | 065 | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ2.1.6 | Τεμ. | 6000 |
| 26 | Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με τα χέρια | 066 | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.1 | Τεμ. | 600 |
|  | Εργασίες Η/Μ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm | 067 | ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.11 | m | 120 |
| 2 | Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος | 068 | ΑΤΗΕ 9305 | m | 120 |
| 3 | Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm | 069 | ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.1 | Τεμ. | 12 |
| 4 | Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 mm | 070 | ΑΤΗΕ Ν9320 | m | 15 |
| 5 | Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm². | 071 | ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.1 | m | 55 |
| 6 | Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού 5μ. Μήκους 5m | 072 | ΑΤΗΕ Ν9323.1.1 | Τεμ. | 2 |
| 7 | Ιστός παραδοσιακού τύπου 5μ. Μήκους 5m | 073 | ΑΤΗΕ Ν9322.1.4 | Τεμ. | 9 |
| 8 | Φωτιστικό σώμα led τύπου κορυφής | 074 | ΑΤΗΕ Ν9361.1.1.1 | Τεμ. | 45 |
| 9 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 | 075 | ΑΤΗΕ Ν8773.6.4.1 | m | 120 |
| 10 | Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ | 076 | ΑΤΗΕ Ν9413.1 | Τεμ. | 2 |
| 11 | Ηλεκτρική διανομή τύπου Β | 077 | ΑΤΗΕ Ν9353.1.1 | Τεμ. | 2 |
| 12 | Αποξήλωση φωτιστικου σώματος και μεταφορά του στην αποθήκη | 078 | ΑΤΗΕ Ν9412.1 | Τεμ. | 45 |
| 13 | Εργασία διευθέτησης καλωδίων - έλεγχος καλής λειτουργίας | 079 | ΑΤΗΕ Ν9415.1 | Τεμ. | 1 |
| 14 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm | 080 | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.14.1.1 | m | 115 |

| Άρτα 26 /04/2017 Οι Μελετητές Μηχανικοί Αντωνία Κακκάβα Πολιτικός Μηχανικός Θεόδωρος Μπαλατσούκας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική Αποστόλη Δασολόγος | Ο Προϊστάμενος Έργων & Μελετών Άγγελος Σακκάς Πολιτικός Μηχανικός | Άρτα 26 /04/2017 Θεωρήθηκε Η Διευθύντρια ΤΥΔ Σοφία Γρύλλια Τοπογράφος Μηχανικός |
| --- | --- | --- |