| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Έργο: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων |
| --- | --- |
| Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου | Θέση: Παραποτάμιο Πάρκο |

Προϋπολογισμός Μελέτης

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
|  | 1. Εργασίες με τιμές μονάδος |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Οδοποιία |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Χωματουργικά |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.10.2.1 | 001 | ΥΔΡ 6081.1 100,00% | m3 | 14,4 | 8,45 * (7,5+0,95) | 121,68 |  |
| 2 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.1 | 002 | ΥΔΡ 6068 100,00% | m3 | 7,2 | 15,26 * (12,4+2,86) | 109,87 |  |
| 3 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7 | 003 | ΥΔΡ 6069 100,00% | m3 | 3,6 | 14,16 * (11,3+2,86) | 50,98 |  |
| 4 | Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1 | 004 | ΟΙΚ 2226 100,00% | m3 | 9,84 | 28,95 * (28+0,95) | 284,87 |  |
| 5 | Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.1.1 | 005 | ΥΔΡ 6082.1 100,00% | m3 | 3,78 | 42,15 * (41,2+0,95) | 159,33 |  |
| 6 | Καθαρισμός σκυρόδετου καναλιού αποροής ομβρίων | ΟΔΟ-ΜΕ N-A-14 | 006 | ΟΔΟ 1310 100,00% | m | 2000 | 3 | 6.000,00 |  |
| 7 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2 | 007 | ΟΔΟ 1123.Α 100,00% | m3 | 57 | 1,65 * (0,7+0,95) | 94,05 |  |
| 8 | Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1 | 008 | ΟΙΚ 2124 100,00% | m3 | 11,6 | 5,45 * (4,5+0,95) | 63,22 |  |
| 9 | Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4. | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.1 | 009 | ΟΔΟ 1510 100,00% | m3 | 60 | 3,52 * (1,05+2,47) | 211,20 |  |
| 10 | Κατασκευή επιχωμάτων. | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-20 | 010 | ΟΔΟ 1530 100,00% | m3 | 60 | 1,05 | 63,00 |  |
| Σε μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 7.158,20 | 0,00 |

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
| Από μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 7.158,20 | 0,00 |
| 11 | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.1.2 | 011 | ΥΔΡ 6054 100,00% | m3 | 11,5 | 1,77 * (0,82+0,95) | 20,36 |  |
| 12 | Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.3 | 012 | ΥΔΡ 6066 100,00% | m3 | 11,5 | 0,41 | 4,72 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 7.183,28 | 7.183,28 |
|  | 1.1.2. Τεχνικά έργα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Πρόκατασκευασμένα κανάλια από σκυρόδεμα. | ΑΤΟΕ_ Β-51.1 | 013 |  | m | 11 | 12,6 | 138,60 |  |
| 2 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα παρτεριών. | ΑΤΟΕ_ Β-51 | 014 |  | m | 10 | 8,6 | 86,00 |  |
| 3 | Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΙD 400 mm | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.30.1.2 | 015 | ΥΔΡ 6711.6 100,00% | m | 20 | 28,8 | 576,00 |  |
| 4 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.1 | 016 | ΥΔΡ 6301 100,00% | m2 | 6,2 | 8,2 | 50,84 |  |
| 5 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1 | 017 | ΟΔΟ 2532 100,00% | m3 | 5 | 94,2 | 471,00 |  |
| 6 | Ξύλινος φράχτης | ΑΤΟΕ Ν5521 | 018 | ΑΤΟΕ 5521 100,00% | m | 168,4 | 150 | 25.260,00 |  |
| 7 | Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ). | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-66.1 | 019 | ΟΔΟ 2548 100,00% | Τεμ. | 2 | 438 | 876,00 |  |
| 8 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 . | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.3 | 020 | ΟΔΟ 2532 100,00% | m3 | 43,09 | 115 | 4.955,35 |  |
| 9 | Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3 | 021 | ΥΔΡ 7018 100,00% | Kg | 460 | 1,15 | 529,00 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 32.942,79 | 32.942,79 |
|  | 1.1.3. Κατασκευές Μεταλλικές - Ξύλινες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.10 | 022 | ΟΙΚ 7725 100,00% | m2 | 912 | 3,9 | 3.556,80 |  |
| 2 | Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.30 | 023 | ΟΙΚ 7735 100,00% | m2 | 912 | 2,25 | 2.052,00 |  |
| Σε μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 5.608,80 | 40.126,07 |

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
| Από μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 5.608,80 | 40.126,07 |
| 3 | Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.16 | 024 | ΟΙΚ 7736 100,00% | m2 | 1098 | 2,2 | 2.415,60 |  |
| 4 | Χρωματισμοί. Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών. Διπλό λάδωμα και στίλβωση | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.27.2 | 025 | ΟΙΚ 7749 100,00% | m2 | 1098 | 2,25 | 2.470,50 |  |
| 5 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55 | 026 | ΟΙΚ 7755 100,00% | m2 | 561 | 6,7 | 3.758,70 |  |
| 6 | Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.99 | 027 | ΟΙΚ 7797 100,00% | m2 | 3250,8 | 0,34 | 1.105,27 |  |
| 7 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία. Από ξυλεία πριστή | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.2.2 | 028 | ΟΙΚ 5204 100,00% | m3 | 0,17 | 560 | 95,20 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 15.454,07 | 15.454,07 |
|  | 1.1.4. Λοιπά Τελειώματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ξύλινη περίφραξη. | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 054.35.1 | 029 | ΟΙΚ 5104 100,00% | μμ | 50 | 85 | 4.250,00 |  |
| 2 | Δάπεδο ασφαλείας (500Χ500) πάχους 40 mm | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 073.96.1 | 030 | ΟΙΚ 7396 100,00% | m2 | 150 | 75 | 11.250,00 |  |
| 3 | Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς | ΝΕΤ Ν ΟΔΟ Α E-8.2.2 | 031 | ΟΙΚ 6541 100,00% | Τεμ. | 1 | 120 | 120,00 |  |
| 4 | Προμήθεια και τοποθέτηση ¨ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΖΩΑΚΙ¨¨ | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 064.16.3.1 | 032 | ΟΙΚ 6418 100,00% | Τεμ. | 1 | 600 | 600,00 |  |
| 5 | Τραμπάλα διθέσια ξύλινη. | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 064.16.3.2 | 033 | ΟΙΚ 6418 100,00% | Τεμ. | 1 | 650 | 650,00 |  |
| 6 | Κούνια τεσσάρων θέσεων παιδιών ξύλινη | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 064.16.3.3 | 034 | ΟΙΚ 6418 100,00% | Τεμ. | 1 | 2000 | 2.000,00 |  |
| 7 | Σύνθετο νηπίων με τσουλήθρα | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 064.16.3.4 | 035 | ΟΙΚ 6418 100,00% | Τεμ. | 1 | 3300 | 3.300,00 |  |
| 8 | Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου | ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.1 | 036 | ΟΙΚ 5104 100,00% | Τεμ. | 2 | 190 | 380,00 |  |
| 9 | Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος | ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.6 | 037 | ΟΙΚ 5104 100,00% | Τεμ. | 4 | 300 | 1.200,00 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 23.750,00 | 23.750,00 |
|  | 1.1.5. Οδοστρωσία |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας. | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6 | 038 | ΟΔΟ 3231 100,00% | m2 | 2730 | 0,41 | 1.119,30 |  |
| 2 | Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 | 039 | ΟΔΟ 3121.Β 100,00% | m3 | 130 | 13,97 * (11,5+2,47) | 1.816,10 |  |
| 3 | Επίστρωση με νταμαρόχωμα | ΝΕΤ ΟΔΟ ΜΕ Ν3211.1 | 040 | ΟΔΟ 3211.Β | m2 | 5800 | 3,33 | 19.314,00 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 22.249,40 | 22.249,40 |
|  | 1.1.6. Εργασίες πρασίνου |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.2 | 041 | ΗΛΜ 8 100,00% | m | 400 | 0,65 | 260,00 |  |
| 2 | Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.3 | 042 | ΗΛΜ 8 100,00% | m | 1200 | 0,8 | 960,00 |  |
| 3 | Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.1.1 | 043 | ΗΛΜ 8 100,00% | m | 150 | 0,3 | 45,00 |  |
| Σε μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 1.265,00 | 101.579,54 |

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
| Από μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 1.265,00 | 101.579,54 |
| 4 | Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα | ΝΕΤ ΠΡΣ Α10 | 044 | ΠΡΣ 2111 100,00% | m | 1600 | 0,8 | 1.280,00 |  |
| 5 | Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Σταλάκτες. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος | ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.1.1 | 045 | ΗΛΜ 8 100,00% | Τεμ. | 600 | 0,22 | 132,00 |  |
| 6 | Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 2'' μακρύ - ενεργή επιφάνεια :1200 cm² - max παροχή : 25 m³/h | ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.2.7 | 046 | ΗΛΜ 8 100,00% | Τεμ. | 1 | 200 | 200,00 |  |
| 7 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 atm. Φ 2'' | ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.6 | 047 | ΗΛΜ 11 100,00% | Τεμ. | 1 | 18,5 | 18,50 |  |
| 8 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm. Φ 2 " | ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.12.6 | 048 | ΗΛΜ 11 100,00% | Τεμ. | 1 | 140 | 140,00 |  |
| 9 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια | ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.1 | 049 | ΗΛΜ 12 100,00% | Kg | 10 | 3,8 | 38,00 |  |
| 10 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 1 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.3 | 050 | ΗΛΜ 12 100,00% | Τεμ. | 4 | 3,5 | 14,00 |  |
| 11 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 2 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.5 | 051 | ΗΛΜ 12 100,00% | Τεμ. | 2 | 7 | 14,00 |  |
| 12 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 1 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.3 | 052 | ΗΛΜ 12 100,00% | Τεμ. | 6 | 2,8 | 16,80 |  |
| 13 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 2 | ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.6 | 053 | ΗΛΜ 12 100,00% | Τεμ. | 4 | 5,5 | 22,00 |  |
| 14 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1'' | ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.3 | 054 | ΗΛΜ 11 100,00% | Τεμ. | 3 | 9,8 | 29,40 |  |
| 15 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 2'' | ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.6 | 055 | ΗΛΜ 11 100,00% | Τεμ. | 1 | 28 | 28,00 |  |
| 16 | Ειδικά τεμάχια πλαστικά σύνδεσης σωλήνων. | ΝΕΤ Ν ΠΡΣ 0Η4.2.1.1 | 056 | ΗΛΜ 12 100,00% | Τεμ. | 150 | 4,62 | 693,00 |  |
| 17 | Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα . | ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1 | 057 | ΠΡΣ 1140 100,00% | Στρ. | 4 | 105 | 420,00 |  |
| 18 | Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος. | ΝΕΤ ΠΡΣ Δ7 | 058 | ΠΡΣ 1710 100,00% | m3 | 300 | 8,5 | 2.550,00 |  |
| 19 | Φυτικό υλικό. Προμήθεια τύρφης. | ΝΕΤ ΠΡΣ Δ10 | 059 | ΠΡΣ 5340 100,00% | m3 | 20 | 40 | 800,00 |  |
| 20 | Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6 | ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.6 | 060 | ΠΡΣ 5210 100,00% | Τεμ. | 200 | 80 | 16.000,00 |  |
| 21 | Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε4.3 | 061 | ΠΡΣ 5110 100,00% | Τεμ. | 200 | 4 | 800,00 |  |
| Σε μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 24.460,70 | 101.579,54 |

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
| Από μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 24.460,70 | 101.579,54 |
| 22 | Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt. | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7 | 062 | ΠΡΣ 5210 100,00% | Τεμ. | 200 | 4 | 800,00 |  |
| 23 | Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1 | 063 | ΠΡΣ 5240 100,00% | Τεμ. | 200 | 2,5 | 500,00 |  |
| 24 | Συντήρηση πρασίνου. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ1.1 | 064 | ΠΡΣ 5330 100,00% | Τεμ. | 200 | 0,4 | 80,00 |  |
| 25 | Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ2.1.6 | 065 | ΠΡΣ 5321 100,00% | Τεμ. | 6000 | 0,011 | 66,00 |  |
| 26 | Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με τα χέρια | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.1 | 066 | ΠΡΣ 5340 100,00% | Τεμ. | 600 | 0,1 | 60,00 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 25.966,70 | 25.966,70 |
|  | 1.1.7. Εργασίες Η/Μ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm | ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.11 | 067 | ΗΛΜ 5 100,00% | m | 120 | 6,4 | 768,00 |  |
| 2 | Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος | ΑΤΗΕ 9305 | 068 |  | m | 120 | 2,57 | 308,40 |  |
| 3 | Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm | ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.1 | 069 | ΟΔΟ 2548 100,00% | Τεμ. | 12 | 60 | 720,00 |  |
| 4 | Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 mm | ΑΤΗΕ Ν9320 | 070 |  | m | 15 | 6,41 | 96,15 |  |
| 5 | Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm². | ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.1 | 071 | ΗΛΜ 102 100,00% | m | 55 | 2,9 | 159,50 |  |
| 6 | Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού 5μ. Μήκους 5m | ΑΤΗΕ Ν9323.1.1 | 072 | ΗΛΜ 101 100,00% | Τεμ. | 2 | 220 | 440,00 |  |
| 7 | Ιστός παραδοσιακού τύπου 5μ. Μήκους 5m | ΑΤΗΕ Ν9322.1.4 | 073 | ΗΛΜ 101 100,00% | Τεμ. | 9 | 250 | 2.250,00 |  |
| 8 | Φωτιστικό σώμα led τύπου κορυφής | ΑΤΗΕ Ν9361.1.1.1 | 074 | ΗΛΜ 103 100,00% | Τεμ. | 45 | 280 | 12.600,00 |  |
| 9 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 | ΑΤΗΕ Ν8773.6.4.1 | 075 | ΗΛΜ 47 100,00% | m | 120 | 9,67 | 1.160,40 |  |
| 10 | Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ | ΑΤΗΕ Ν9413.1 | 076 | ΗΛΜ 52 100,00% | Τεμ. | 2 | 45 | 90,00 |  |
| 11 | Ηλεκτρική διανομή τύπου Β | ΑΤΗΕ Ν9353.1.1 | 077 |  | Τεμ. | 2 | 470 | 940,00 |  |
| 12 | Αποξήλωση φωτιστικου σώματος και μεταφορά του στην αποθήκη | ΑΤΗΕ Ν9412.1 | 078 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 45 | 14,68 | 660,60 |  |
| 13 | Εργασία διευθέτησης καλωδίων - έλεγχος καλής λειτουργίας | ΑΤΗΕ Ν9415.1 | 079 | ΗΛΜ 46 100,00% | Τεμ. | 1 | 500 | 500,00 |  |
| Σε μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 20.693,05 | 127.546,24 |

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
| Από μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 20.693,05 | 127.546,24 |
| 14 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm | ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.14.1.1 | 080 | ΥΔΡ 6621.1 100,00% | m | 115 | 2,8 | 322,00 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 21.015,05 | 21.015,05 |

| Εργασίες Προυπολογισμού |  | 148.561,29 |
| --- | --- | --- |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%) | 18,00% | 26.741,03 |
| Σύνολο : |  | 175.302,32 |
| Απρόβλεπτα |  | 26.295,35 |
| Σύνολο : |  | 201.597,67 |
| Ποσό για αναθεωρήσεις |  | 15,23 |
| Σύνολο : |  | 201.612,90 |
| Φ.Π.Α. (%) | 24,00% | 48.387,10 |
| Γενικό Σύνολο : |  | 250.000,00 |

| Άρτα 26 /04/2017 Οι Μελετητές Μηχανικοί Αντωνία Κακκάβα Πολιτικός Μηχανικός Θεόδωρος Μπαλατσούκας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική Αποστόλη Δασολόγος | Ο προϊστάμενος Έργ. & Μελ. Άγγελος Σακκάς Πολιτικός Μηχανικός | Άρτα 26 /04/2017 Θεωρήθηκε Η Διευθύντρια ΤΥΔ Σοφία Γρύλλια Τοπογράφος Μηχανικός |
| --- | --- | --- |