| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ | Έργο: Αντικατάσταση στέγης του 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας |
| --- | --- |
| Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου | Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία :    10/7/2017

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μέτρ. | Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εργασίες με τιμές μονάδος |  |  |  |  |
|  | Έργα Οικοδομικά |  |  |  |  |
|  | Χωματουργικά - Καθαιρέσεις |  |  |  |  |
| 1 | Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50 | 001 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.2 | m2 | 413,42 |
|  | Δίκτυα |  |  |  |  |
| 1 | Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική | 002 | ΑΤΗΕ 8062.3 | Kg | 117,65 |
| 2 | Υδρορρόη (οριζόντιος αγωγός συλλογής ομβρίων) από φύλλα αλουμινίου, πάχους 0,8χιλ. ανοιχτή | 003 | ΑΤΗΕ Ν8062.30.2 | m | 116,2 |
|  | Επενδύσεις - Επιστρώσεις |  |  |  |  |
| 1 | Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. | 004 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.16 | m2 | 124,02 |
| 2 | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm. | 005 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.46 | m2 | 365 |
| 3 | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. | 006 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.10 | m2 | 413,42 |
| 4 | Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (εργασία) | 007 | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 072.16.1 | m2 | 289,39 |
|  | Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές |  |  |  |  |
| 1 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm | 008 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.80.2 | m2 | 413,42 |
| 2 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή | 009 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.79.2 | m3 | 2 |

| Αρτα / /2017 Η Συντάξασα Αντωνία Κακκάβα Πολιτικό Μηχανικός | Άρτα / /2017 Ο Προϊστάμενος Έργων & Μελετών Άγγελος Σακκάς Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. | Αρτα / /2017 Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής ΤΥΔ Σοφία Γρύλλια Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- | --- |