|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ**  **Περιφερειακη οδός και Αυξεντίου** | **Έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΗΣΙΩΝ** |
|  | **Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ** |

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

Ημερομηνία :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή Εργασίας** | **Κωδικός Άρθρου** | **Κωδ. ΕΤΕΠ** | **Αρ. Τιμ.** | **Κωδικοί Αναθεώρησης** | **Μονάδα** | **Ποσό**  **τητα** | **Τιμή**  **( € )** | **Έκπτωση**  **( % )** | **Δαπάνη** | |
| **Μερική ( € )** | **Ολική ( € )** |
|  | **1. Εργασίες με τιμές μονάδος** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.1. Έργα οικοδομικά** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Καθαιρέσεις-Χωματουργικά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.1 |  | 001 | ΟΙΚ 2241 100,00% | m2 | 167,64 | 6,7 | 0,00% | 1.123,19 |  |
| 2 | Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.51 |  | 002 | ΟΙΚ 5276 100,00% | m3 | 6,19 | 56 | 0,00% | 346,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : | | |  | 1.469,83 | 1.469,83 |
|  | 1.1.2. Επενδύσεις-Επιστρώσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.10 |  | 003 | ΟΙΚ 7912 100,00% | m2 | 167,64 | 7,9 | 0,00% | 1.324,36 |  |
| 2 | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.46 | ΠΕΤΕΠ  03-06-02-01 | 004 | ΟΙΚ 7934 100,00% | m2 | 167,64 | 14,5 | 0,00% | 2.430,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : | | |  | 3.755,14 | 3.755,14 |
|  | 1.1.3. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.76.2 |  | 005 | ΟΙΚ 5277 100,00% | m3 | 3,93 | 675 | 0,00% | 2.652,75 |  |
| 2 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.79.2 |  | 006 | ΟΙΚ 5280 100,00% | m3 | 1,43 | 450 | 0,00% | 643,50 |  |
| 3 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.80.2 |  | 007 | ΟΙΚ 5282 100,00% | m2 | 167,64 | 19 | 0,00% | 3.185,16 |  |
| 4 | Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.16 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-  03-05-01-00 | 008 | ΟΙΚ 7211 100,00% | m2 | 167,64 | 23,5 | 0,00% | 3.939,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : | | |  | 10.420,95 | 10.420,95 |
|  | 1.1.4. Δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Υδρορρόη (οριζόντιος αγωγός συλλογής ομβρίων) από φύλλα αλουμινίου, πάχους 0,8χιλ. ανοιχτή | ΑΤΗΕ Ν8062.30.2 |  | 009 |  | m | 58 | 17 | 0,00% | 986,00 |  |
| 2 | Υδρορρόη αλουμινίου ορθογωνικής διατομής | ATHEN 080.62.4 |  | 010 | ΗΛΜ 1 100,00% | m | 12 | 7,5 | 0,00% | 90,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : | | |  | 1.076,00 | 1.076,00 |
| Σε μεταφορά: | | | | | | | | |  | 0,00 | 16.721,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή Εργασίας** | **Κωδικός Άρθρου** | **Κωδ. ΕΤΕΠ** | **Αρ. Τιμ.** | **Κωδικοί Αναθεώρησης** | **Μονάδα** | **Ποσό**  **τητα** | **Τιμή**  **( € )** | **Έκπτωση**  **( % )** | **Δαπάνη** | |
| **Μερική ( € )** | **Ολική ( € )** |
| Από μεταφορά: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Εργασίες Προυπολογισμού |  | **16.721,92** |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%) | **0,00%** |  |
| Σύνολο : |  | **16.721,92** |
| Απρόβλεπτα |  | **2.508,29** |
| Σύνολο : |  | **19.230,21** |
| Ποσό για αναθεωρήσεις |  |  |
| Σύνολο : |  | **19.230,21** |
| Φ.Π.Α. (%) | **24,00%** | **4.615,25** |
| Γενικό Σύνολο : |  | **23.845,46** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΑΡΤΑ / / 2017  Η συντάξασα  Κακκάβα Αντωνία  Πολιτικός Μηχανικός | ΑΡΤΑ / /2017  Ο Προιστάμενος ΤΕΜ  Σακκάς Αγγέλος  Πολιτικός Μηχανικός | ΑΡΤΑ / /2017  Η Δ/ντρια ΤΥΔ  Γρύλλια Σοφία  Τοπογράφος Μηχανικός |