ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο)

ΑΡΤΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

1.	Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η έκθεση είναι ένα οργανωµένο µέσο προβολής έργων τέχνης, επιστήµης ή προϊόντων της βιοµηχανίας, µε σκοπό την υποκίνηση του ενδιαφέροντος του κοινού, την προαγωγή της βιοµηχανίας, την επέκταση του εµπορίου ή τη γνωστοποίηση της προόδου και των επιτεύξεων µιας ή περισσότερων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στις εκθέσεις αυτές αναπτύσσεται άµιλλα µεταξύ των εκθετών, οι οποίοι επιδιώκουν να καταδείξουν την ανωτερότητα των προϊόντων τους χρησιµοποιώντας ποικίλα µέσα, όπως έντυπα και δείγµατα προϊόντων. Οι εµπορικές εκθέσεις αποτελούν νεότερη σχετικά µορφή διάδοσης των αγαθών.

Εκτός από τον εµπορικό σκοπό που εξυπηρετούν οι εκθέσεις, εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς και αυτοί είναι πολιτισµικοί, κοινωνικοί, τουριστικοί, σκοποί του marketing, των πωλήσεων, της διαφήµισης και των δηµοσίων σχέσεων. Άλλοι σκοποί που µπορεί να πραγματοποιούνται µέσω των εκθέσεων είναι να παρουσιάσουν και να προβάλλουν προϊόντα, υπηρεσίες, έργα τέχνης και άλλα δημιουργήματα της ανθρώπινης τέχνης, να διεγείρουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών µέσω της επίδειξης και της καλαίσθητης τοποθέτησης των εκθεµάτων, να αναπτυχθούν εµπορικές σχέσεις µεταξύ των εκθετών και των επισκεπτών. Επίσης, µέσω των εκθέσεων δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν εµπορικές σχέσεις µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν σε µια διεθνή έκθεση, µέσω των εκθετών τους και να προβληθεί και να διαφηµιστεί µια χώρα µέσω των εκθεµάτων που εκθέτει σε µια διεθνή έκθεση. Έχει επιπλέον την ευκαιρία να προβληθεί και να διαφηµιστεί µια χώρα που φιλοξενεί µια διεθνή έκθεση µέσω των αλλοδαπών εκθετών και τέλος να προωθηθούν άλλες δραστηριότητες (τουρισµός και εκπαίδευση).

Ο Δήμος Αρταίων, στα πλαίσια γενικότερου προγράμματος, για την βελτίωση των επαγγελματικών, κοινωνικών, τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών της πόλης, προτίθεται να προχωρήσει στην ανέγερση του νέου Κτιρίου για τη στέγαση  Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου στην πόλη της Άρτας.

2.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1	Γενικά

Το νέο Κτίριο του Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου της Άρτας θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται επί της Περιφερειακής οδού της πόλης, στο Ο.Τ. 428.

Το κτίριο θα εξυπηρετεί κυρίως εποχιακές εκθέσεις προϊόντων διαφόρων επαγγελματικών κατευθύνσεων π.χ. βιομηχανικά, βιοτεχνικά, οικοδομικά, αγροτικά προϊόντα κλπ.

Ο εσωτερικός χώρος θα είναι ελεύθερος ώστε οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι εκθέτες (καταστήματα, βιομηχανίες κλπ.) να διαμορφώνουν το περίπτερό τους για την καλύτερη κατά την άποψή τους επισκεψιμότητα των εκτιθεμένων στοιχείων.

Στο κτίριο θα πρέπει να μπορούν να φιλοξενούνται και καλλιτεχνικές εποχιακές εκθέσεις (π.χ. Ζωγραφικής, Φωτογραφίας κλπ.)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, έχει εκπονήσει Αρχιτεκτονική Προμελέτη (βλ. συνημμένα σχέδια), με την επιθυμητή από τον Δήμο αρχιτεκτονική διάταξη, κτιρίου συνολικής επιφανείας 3267,00 m2 και διαμόρφωση περιβάλλοντος το κτίριο χώρου, έκτασης 1133,00 m2 περίπου.

2.2	Τεχνική Περιγραφή του Έργου

2.2.1	Η Χωροθέτηση και η Λειτουργία των κτιρίων

Το κτίριο του Εκθεσιακού Κέντρου προβλέπεται διώροφο.

Και στους δύο ορόφους προβλέπεται η δημιουργία ελευθέρων χώρων για την εγκατάσταση χώρων προσωρινών για κάθε έκθεση περιπτέρων των διαφόρων ενδιαφερομένων εκθετών. Το κτίριο θα εξυπηρετείται από 6 κλιμακοστάσια.

Το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου θα καλύπτεται από μεταλλική στέγη. Μικρές επιφάνειες δωμάτων του Ισογείου θα καλυφθούν από πλάκα σκυροδέματος, με τις κατάλληλες μονωτικές κλπ. στρώσεις.

2.2.2	Περιβάλλων Χώρος

Θα διαμορφωθεί ο αμέσως περιβάλλων το κτίριο χώρος έκτασης 1133,00 m2 που θα μελετηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετεί την διευκόλυνση της πρόσβασης και την αισθητική του κτιρίου.

2.3	Ο Φέρων Οργανισμός

Το στατικό σύστημα και η μέθοδος θεμελίωσης που θα επιλεγούν θα είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο.

Ο Φέρων Οργανισμός των κτιρίων θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και χάλυβα Β500c. Ο φέρων οργανισμός της μεταλλικής στέγασης του κτιρίου θα κατασκευασθεί από δομικό χάλυβα  ποιότητας S235. Τα μέσα των μεταλλικών συνδέσεων θα έχουν ίδια ποιότητα ενώ οι κοχλίες θα είναι ποιότητας 8.8. Η διάταξη του μεταλλικού  φορέα θα καθοριστεί από τον μελετητή ανάλογα με την γεωμετρία του φορέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται όλα τα κριτήρια αστοχίας και λειτουργικότητας. Τέλος, οι συνδέσεις-κόμβοι των μεταλλικών διατομών θα είναι κοχλιωτές. Το άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας θα είναι κατηγορίας C12/15. Οι πλάκες επί εδάφους θα είναι κατηγορίας C16/20.

Τα φορτία που θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη θα είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Φορτίσεων Δομικών Έργων, αλλά και σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα από την αρχιτεκτονική και ΗΜ μελέτη του κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω:

Τα φορτία που θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη θα είναι τα εξής:

- Μόνιμα φορτία

Επικάλυψη δαπέδων γενικά: 2.00 kN/m2

Επικάλυψη δωμάτων           : 3.00 kN/m2

- Κινητά φορτία

Ωφέλιμο φορτίο δαπέδων γενικά (Κατηγορία C3): 	5.00 kN/m2

Ωφέλιμο φορτίο κλιμάκων και πλατυσκάλων: 	5.00 kN/m2

Ωφέλιμο φορτίο δωμάτων                              : 	2.00 kN/m2

Ωφέλιμο φορτίο ραμπών                                : 	2.00 kN/m2

2.3.1	Εδαφοτεχνικές παράμετροι - Προτεινόμενη θεμελίωση

Για τη διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης εκπονήθηκε από το Δήμο μας Γεωτεχνική Μελέτη, η οποία θα τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου.

2.4	Οι Η/Μ Εγκαταστάσεις

Προβλέπεται να εκπονηθούν οι μελέτες των παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων, που καλύπτουν πλήρως τις λειτουργικές απαιτήσεις του κτιρίου. Αυτές είναι :

2.4.1  Εγκατάσταση  Ύδρευσης - Άρδευση

Προβλέπεται για το κτίριο η εγκατάσταση διανομής κρύου και ζεστού νερού χρήσης.

Η υδροδότηση του κτιρίου θα γίνει με ξεχωριστή παροχή από το Δημόσιο δίκτυο ύδρευσης,   μέσω φρεατίου υδρομετρητή.

2.4.2  Εγκατάσταση Αποχέτευσης.

Η μελέτη της εγκατάστασης αποχέτευσης θα περιλάβει την αποχέτευση των λυμάτων, ακαθάρτων και  όμβριων του κτιρίου και του Περιβάλλοντος Χώρου.

2.4.3   Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας.

Προβλέπεται για το κτίριο πλήρης μελέτη Ενεργητικής πυροπροστασίας για υποβολή και έγκριση από τις αρμόδιες πολεοδομικές και Πυροσβεστικές αρχές.

Η μελέτη και οι εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς. Θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται από τους κανονισμούς με βάση τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου      (Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση, Αυτόματη κατάσβεση – Διαχείριση Καπνού)

2.4.4  Κλιματισμός

Θα μελετηθεί για το κτίριο εγκατάσταση κλιματισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.4.5    Ισχυρά  Ρεύματα

Η τροφοδότηση του κτιρίου θα γίνει με ιδιαίτερο μετρητή από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ

Oι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων του κτιρίου θα περιλαμβάνουν :

- Την τροφοδοσία του κτιρίου με ηλεκτρική ενέργεια

- Τους πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας φωτισμού και κίνησης

- Τις εγκαταστάσεις  φωτισμού (Κτιρίου και Περιβάλλοντος Χώρου)

- Τις εγκαταστάσεις ρευματοδοτών και κίνησης

2.4.6  Τηλέφωνα - Data

2.4.7	Eγκατάσταση T.V.

2.4.8	Eγκατάσταση Μεγαφώνων

2.4.9	BMS

2.4.10	Ανελκυστήρες

2.4.11	Ασθενή  Ρεύματα

Στις μελέτες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ασθενών ρευμάτων του κτιρίου, περιλαμβάνονται :

- Το σύστημα ασφαλείας του κτιρίου.

- Εγκατάσταση ρολογιών

2.4.12  Αντικεραυνική Προστασία

Προβλέπεται  η εγκατάσταση συστήματος  αντικεραυνικής προστασίας  (ΣΑΠ) για το κτίριο. Η γείωση προστασίας του  κτιρίου θα είναι θεμελιακή και θα μελετηθεί όπως ορίζεται από το Ελληνικό Πρότυπο «ΕΛΟΤ HD 384».

2.4.1  Εγκατάσταση Ατμού

Θα αποτελείται από το Κέντρο Παραγωγής Ατμού και το δίκτυο διανομής.

3.	Το Πρόγραμμα των Απαιτουμένων Μελετών

3.1	Αρχιτεκτονική Μελέτη

Στάδια:	1ο	Οριστική Μελέτη

2ο 	Μελέτη Εφαρμογής

3ο 	Τεύχη Δημοπράτησης

3.2	Στατική Μελέτη

Στάδια : 1ο	Προμελέτη και Οριστική Μελέτη

2ο 	Μελέτη Εφαρμογής

3ο 	Τεύχη Δημοπράτησης

3.3	Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων

3.3.1	Στάδια : 1ο	Προμελέτη και Οριστική Μελέτη

2ο 	Μελέτη Εφαρμογής

3ο 	Τεύχη Δημοπράτησης

3.3.2	Προβλέπεται η εκπόνηση Η/Μ μελετών για τις εξής εγκαταστάσεις :

1.	Ύδρευση

2.	Αποχέτευση

3.	Πυρόσβεση

4.	Πυρανίχνευση

5.	Εγκατάσταση Ατμού

6.	Κλιματισμός

7.	Ισχυρά Ρεύματα

8.	Τηλέφωνα -Data

9.	Εγκατάσταση T.V

10.	Εγκατάσταση Μεγαφώνων

11.	BMS

12.	Eγκατάσταση Ανελκυστήρων

13.	Ασθενή Ρεύματα

- Αλεξικέραυνο

- Ενεργητική Πυροπροστασία (έκδοση αδείας - έγκριση από 		Πυροσβεστική Υπηρεσία – Διαχείριση καπνού)

3.4	Μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

3.5	Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)

3.6	Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, περιλαμβάνεται και η συγκρότηση και υποβολή φακέλου για την έκδοση οικοδομικής αδείας στην αρμόδια Αρχή καθώς και η παρακολούθηση αυτού.

4.	ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Οι μελέτες των προηγούμενων παραγράφων, 3.1, 3.2 και 3.3, θα εκπονηθούν με βάση τις προδιαγραφές μελετών του Π.Δ. 696/74.

Η μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, θα συνταχθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΚΕΝΑΚ).

Η μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., θα εκπονηθεί σύμφωνα με το Π.Δ.305/96, όπως ισχύει σήμερα.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, θα συνταχθούν σύμφωνα με τα Νέα Ενιαία Τιμολόγια Οικοδομικών Εργασιών (Εγκύκλιος υπ’ αρ. 25/31.08.2007) και το Α.Τ.Η.Ε. για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Για την σύνταξη της μελέτης, ο Μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη, τους πιο κάτω ειδικούς κανονισμούς και αποφάσεις για κτιριακά έργα :

  - Τον Ν.Ο.Κ. και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό

  - Τις Προδιαγραφές  Οικοδομικών, Κτιριακών Μελετών του Π.Δ. 696/1974.

  - Τον Κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

  - Τις Διατάξεις της Δ.Ε.Η.

  - Τους Κανονισμούς εγκαταστάσεων και λειτουργίας ανελκυστήρων.

  - Τους Κανονισμούς Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.

  - Τους Κανονισμούς διαθέσεως λυμάτων ακαθάρτων, ομβρίων.

  - Τους Κανονισμούς Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

  - Τους Κανονισμούς κεντρικής θέρμανσης.

  - Τον Κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων.

  - Τον Κανονισμό μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών κλπ.

  - Τις τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσεως ΔΕΗ κλπ.

  - Όλες τις ΤΟΤΕΕ τις σχετικές με τις Η/Μ Εγκαταστάσεις.

Οι στατικές και αντισεισμικές μελέτες που θα εκπονηθούν θα στηριχτούν στους παρακάτω κανονισμούς:

      - Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000 ΦΕΚ 2184Β/20-12-2000, ΦΕΚ 1154Β/12-08-2003, ΦΕΚ 1153Β/12-08-2003, ΦΕΚ 447Β/05-03-2004),

      - Ελληνικός Κανονισμός για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000 ΦΕΚ 1329Β/6-11-2000),

      - Ευρωκώδικας 3 : Σχεδιασμός κατασκευών απο χάλυβα, Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

      - Ευρωκώδικας 3 : Σχεδιασμός κατασκευών απο χάλυβα, Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός δομικών στοιχείων έναντι πυρκαγιάς

      - Ευρωκώδικας 3 : Σχεδιασμός κατασκευών απο χάλυβα, Μέρος 1-5: Μέλη απο επίπεδα ελάσματα

      - Ευρωκώδικας 3 : Σχεδιασμός κατασκευών απο χάλυβα, Μέρος 1-8: Σχεδιασμός κόμβων

      - Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-04-1997)

      - Ο Νέος Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008, ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008),

      - Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων δομικών έργων (ΦΕΚ 325Α/45, ΦΕΚ 171Α/46)

Για όλους τους ανωτέρους κανονισμούς θα ληφθούν υπόψη οι τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις κατά την χρονική περίοδο εκπόνησης των μελετών, καθώς και οι εγκύκλιοι και αποφάσεις που τους συμπληρώνουν. Εφόσον κατά την περίοδο εκπόνησης της οριστικής μελέτης έχουν τεθεί σε ισχύ οι Ευρωκώδικες, η μελέτη θα εκπονηθεί με βάση αυτούς τους Κανονισμούς. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους ανωτέρω Ελληνικούς Κανονισμούς, θα ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί.

5.	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 240 ημέρες.

Οι  τμηματικές προθεσμίες, των υπό ανάθεση επί μέρους σταδίων (όπως αυτά αναλύονται στην § 3 του παρόντος), ορίζονται ως ακολούθως  :

1ο Στάδιο	: 	100 ημέρες

2ο Στάδιο	: 	100 ημέρες

3ο Στάδιο	: 	40 ημέρες

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε 360 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και περιγράφεται στο παρακάτω Χρονοδιάγραμμα.

|  | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| 1ο ΣΤΑΔΙΟ | Εκπόνηση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & Η/Μ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Έγκριση 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ο ΣΤΑΔΙΟ |  |  |  | Εκπόνηση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΣΤΑΤΙΚΗΣ - Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Έγκριση 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3ο ΣΤΑΔΙΟ |  |  |  | Σύνταξη ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ |  |  |  | Έγκριση 3ου ΣΤΑΔΙΟΥ |  |  |  |

6.	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

6.1	Αρχιτεκτονική Μελέτη (Κατηγορία 06)

6.1.1	Μελέτη Εκθεσιακού Κέντρου (3.267,00 m2)

Για την Αρχιτεκτονική Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής του Κτιρίου του Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου, συνολικής επιφανείας 3.267,00 m2, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17), ανέρχεται στο ποσό των :

Εκατόν πενήντα χιλιάδων Oκτακοσίων πενήντα τριών Ευρώ και εξήντα εννέα Λεπτών (150.853,69 €).

6.1.2	Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας Κτιρίου

Για την πλήρη Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας του Κτιρίου του Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου, συνολικής επιφανείας 3.267,00 m2, η νόμιμη αμοιβή, της προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17), ανέρχεται στο ποσό των :

Επτά Χιλιάδων Διακοσίων Εβδομήντα Δύο Ευρώ και Εξήντα Εννέα Λεπτών (7.272,69 €).

6.1.3	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Μ.Ε.Α.Κ.)

Για την Αρχιτεκτονική Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου του Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου, συνολικής επιφανείας 3.267,00 m2, η νόμιμη αμοιβή, αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (για εμβαδόν κτιρίου > 5.000,00 m2) της Αρχιτεκτονικής Προεκτιμώμενης Αμοιβής του Κτιρίου (150.853,69 €), σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/09.04.10, ανέρχεται στο ποσό των :

Τριάντα Χιλιάδων Εκατόν Εβδομήντα Ευρώ και Εβδομήντα Τεσσάρων Λεπτών (30.170,74 €).

6.1.4	Τεύχη Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικών Εργασιών

Για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης οικοδομικών (αρχιτεκτονικών) εργασιών, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17), ανέρχεται στο ποσό των :

Δώδεκα Χιλιάδων Εξήντα Οκτώ Ευρώ και Τριάντα Λεπτών (12.068,30 €).

6.1.5	Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου

Για την πλήρη Μελέτη Διαμόρφωσης του υπαιθρίου περιβάλλοντος το κτίριο χώρου, συνολικής επιφανείας 1.133,00 m2, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17), ανέρχεται στο ποσό των :

Δέκα Πέντε Χιλιάδων Εκατόν Πενήντα Έξι Ευρώ και Εξήντα Τεσσάρων Λεπτών (15.156,64 €).

6.1.6	Τεύχη Δημοπράτησης Περιβάλλοντος Χώρου

Για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης οικοδομικών (αρχιτεκτονικών) εργασιών, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17),  ανέρχεται στο ποσό των :

Χιλίων Διακοσίων Δώδεκα Ευρώ και Πενήντα Τριών Λεπτών (1.212,53 €).

6.1.5	Μελέτη Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ

Για την μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17),  ανέρχεται στο ποσό των :

Έξι Χιλιάδων Τετρακοσίων Εξήντα Επτά Ευρώ και Είκοσι Δύο Λεπτών (6.467,22 €).

6.2	Στατική Μελέτη (Κατηγορία 08)

6.2.1	Μελέτη Εκθεσιακού Κέντρου (3.267,00 m2)

Για την Στατική Προμελέτη, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής του Κτιρίου του Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου, συνολικής επιφανείας 3.267,00 m2,  η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17), προσαυξημένη κατά 80% λόγω αντισεισμικού υπολογισμού (ΟΙΚ2.2), ανέρχεται στο ποσό των :

Ενενήντα Οκτώ Χιλιάδων Οκτακοσίων Σαράντα Πέντε Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτών (98.845,35 €).

6.2.2	Τεύχη Δημοπράτησης Φέροντος Οργανισμού

Για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης έργων πολιτικού μηχανικού (φέρων οργανισμός), η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17),  ανέρχεται στο ποσό των :

Επτά Χιλιάδων Εννιακοσίων Επτά Ευρώ και Εξήντα Τριών Λεπτών (7.907,63 €).

6.3	Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων (Κατηγορία 09)

6.3.1	Μελέτη Εκθεσιακού Κέντρου (3.267,00 m2)

Για την Προμελέτη, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής των Η/Μ εγκαταστάσεων (Ύδρευση, Αποχέτευση, Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Ατμός, Κλιματισμός, Ηλεκτρικά Ισχυρά, Tηλέφωνα – Data, T.V., Μεγάφωνα, BMS, Αλεξικέραυνο, Ανελκυστήρας, Ασθενή Ρεύματα), του Εκθεσιακού Κέντρου, συνολικής επιφανείας 3.267,00 m2,  η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17),  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των :

Εκατόν Πενήντα Δυο Χιλιάδων Τετρακοσίων Εξήντα Ενός Ευρώ και Σαράντα Δυο Λεπτών (152.461,42 €).

6.3.2	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κτιρίου (έκδοση αδείας από 	Πυροσβεστική Υπηρεσία)

Για την Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας του Κτιρίου του Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου, συνολικής επιφανείας 3.267,00 m2, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17), ανέρχεται στο ποσό των :

Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Έξι Ευρώ και Ογδόντα Έξι Λεπτών (14.806,86 €).

6.3.3	Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 	(Μ.Ε.Ν.Α.Κ.)

Για την Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου του Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου, συνολικής επιφανείας 3.267,00 m2, η νόμιμη αμοιβή, η νόμιμη αμοιβή, αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (για εμβαδόν κτιρίου > 5.000,00 m2) της Προεκτιμώμενης Αμοιβής των Η/Μ εγκαταστάσεων του Κτιρίου (167.268,28 €), σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/09.04.10, ανέρχεται στο ποσό των :

Τριάντα Τριών Χιλιάδων Τετρακοσίων Πενήντα Τριών Ευρώ και Εξήντα Έξι Λεπτών (33.453,66 €).

6.3.4	Τεύχη Δημοπράτησης Η/Μ Εργασιών

Για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η νόμιμη αμοιβή, όπως προκύπτει με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Απόφαση υπ΄ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β΄/2519/20.07.17),  ανέρχεται στο ποσό των :

Δέκα Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων Ογδόντα Ενός Ευρώ και Σαράντα Έξι Λεπτών  (13.381,46 €).

Σύμφωνα με τους συνημμένους υπολογισμούς (βλ. συνημμένα Ανάλυση της Προεκτιμώμενης Αμοιβής), η Προεκτιμώμενη Αμοιβή, για τα προς ανάθεση Στάδια της Προμελέτης, Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής και των αντίστοιχων Τευχών Δημοπράτησης, ανά κατηγορία μελέτης, έχει ως εξής :

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ( 06 ) | 223.201,81 € |  |  |
| ΣΤΑΤΙΚΗ ( 08 ) | 106.752,97 € |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ( 09 ) | 214.103,40 € |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ |  |  | 544.058,18 € |
| Απρόβλεπτα 15% |  |  | 81.608,73 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (με απρόβλεπτα) |  |  | 625.666,91 € |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  | 150.160,06 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ |  |  | 775.826,97 € |

Για την αμοιβή των Μελετών υπάρχει ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.) 30-7411.004 με τίτλο "Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου" στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2017, με συνολική πίστωση 100.000,00€ για το έτος  2017, 110.000,00 € για το έτος 2018 και 565.826,97 για το έτος 2019 (Σ.Α.Τ.Α.).

7.	ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

Για τον καθορισμό της καλούμενης τάξης των πτυχίων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή (βλ. συνημμένα Ανάλυση της Προεκτιμώμενης Αμοιβής Πλήρους Μελέτης), για την εκπόνηση όλων των σταδίων  των αντίστοιχων κατηγοριών μελετών, 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 08 (Στατικές) και 09 (Η/Μ), με βάση το Π.Δ.138/09 (ΦΕΚ 185/Α΄/24.09.2009), την τιμή του συντελεστή τκ (1,203) για το έτος 2017 (Εγκύκλιος 5/ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6/14.03.2017), καθώς και την Εγκύκλιο 13 του Υ.ΥΠ.Μ.Δ. υπ’ αρ. πρωτ. Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ/20.08.2014.

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων 15%) | ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ |
| --- | --- | --- |
| Αρχιτεκτονική ( 06 ) | 376.251,04 € | Δ΄ και άνω |
| Στατική ( 08 ) | 122.765,92 € | Δ΄ και άνω |
| Ηλεκτρομηχανολογική ( 09 ) | 246.218,91 € | Ε΄ και άνω |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 745.235,87 € |  |

|  |  | Άρτα, 18/09/2017 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας | Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ. | Η Διευθύντρια Τ.Υ.Δ. |
| Άγγελος Θ. Σακκάς | Άγγελος Θ. Σακκάς | Σοφία Γρύλλια |
| Πολιτικός Μηχανικός | Πολιτικός Μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός |