ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ “Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου

ΔΗΜΟΣ AΡΤΑΙΩΝ ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (ΚΑ..20-6699.012)” ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Μελέτης: 4 / 2020

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας** | **Σύνολο** | | |
| **Μέτρησης** |  |  | **Αριθμητικώς** | **Ολογράφως** | |
|  | **Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων** |  |  |  |  |  | |
|  | **Ομάδα 1η** |  |  |  |  |  | |
|  | **ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ** |  |  |  |  |  | |
| 1 | Λαμπτήρες Led15W≤, E27 για εξωτερικούς χώρους | τεμ | 4.550 |  |  |  | |
| 2 | Λαμπτήρες ατμών αλογονιδίων 70W,Ε27, σωληνωτή | τεμ | 60 |  |  |  | |
| 3 | Λαμπτήρες ατμών αλογονιδίων 100W,Ε40 σωληνωτή | τεμ | 60 |  |  |  | |
| 4 | Λαμπτήρες ατμών αλογονιδίων 250W,Ε40 σωληνωτή | τεμ | 150 |  |  |  | |
| 5 | Λαμπτήρας προβολέα ατμών αλογονιδίων 1000W, Ε40, σωληνωτή | τεμ | 8 |  |  |  | |
|  | **Άθροισμα από τα παραπάνω:** | | | |  |
|  | **ΦΠΑ 24% :** | | | |  |
|  | **Σύνολο 1ης ομάδας:** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Α/Α** | **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας** | **Σύνολο** | |
|  | **Ομάδα 2η** | **Μέτρησης** |  |  | **Αριθμητικώς** | **Ολογράφως** |
|  | **ΚΑΛΩΔΙΑ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΥ 3\*1,5 | μ.μ | 500 |  |  |  |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΥ 3\*2,5 | μ.μ | 400 |  |  |  |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΥ 4\*4 | μ.μ | 200 |  |  |  |
|  | **Άθροισμα από τα παραπάνω:** | | | |  |
|  | **ΦΠΑ 24% :** | | | |  |
|  | **Σύνολο 2ης ομάδας:** | | | |  |
| **Α/Α** | **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας** | **Σύνολο** | |
|  |  |  |  |  | **Αριθμητικώς** | **Ολογράφως** |
|  | **Ομάδα 3η** |  |  |  |  |  |
|  | **ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10Α | τεμ | 6 |  |  |  |
| 2 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 16Α | τεμ | 7 |  |  |  |
| 3 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 20Α | τεμ | 7 |  |  |  |
| 4 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 40Α | τεμ | 10 |  |  |  |
| 5 | Διακόπτης ράγας 1χ40Α | τεμ | 7 |  |  |  |
| 6 | Διακόπτης ράγας 3χ40Α | τεμ | 2 |  |  |  |
| 7 | Διακόπτης ράγας 3χ63Α | τεμ | 3 |  |  |  |
| 8 | Χρονοδιακόπτες με εφεδρεία 24 ωρών | τεμ | 1 |  |  |  |
| 9 | Ρελέ θερμοσυσσωρευτών 3\*25 Α | τεμ | 6 |  |  |  |
| 10 | Διακόπτης τοίχου χωνευτός, κομμιτατέρ | τεμ | 7 |  |  |  |
| 11 | Ρευματοδότης χωνευτός | τεμ | 10 |  |  |  |
| 12 | Ηλεκτρικός πλαστικός πίνακας εξωτερικός, στεγανός 24Ασφαλειών ΙΡ65 | τεμ | 2 |  |  |  |
|  | **Άθροισμα από τα παραπάνω:** | | | |  |
|  | **ΦΠΑ 24% :** | | | |  |
|  | **Σύνολο 3ης ομάδας:** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |
| **Α/Α** | **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας** | **Σύνολο** | |
|  |  |  |  |  | **Αριθμητικώς** | **Ολογράφως** |
|  | **Ομάδα 4η** |  |  |  |  |  |
|  | **ΙΣΤΟI** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ιστός αλουμινίου παραδοσιακού τύπου 3μ | τεμ | 32 |  |  |  |
|  | **Άθροισμα από τα παραπάνω:** | | | |  |
|  | **ΦΠΑ 24% :** | | | |  |
|  | **Σύνολο 4ης ομάδας:** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |
| **Α/Α** | **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας** | **Σύνολο** | |
|  |  |  |  |  | **Αριθμητικώς** | **Ολογράφως** |
|  | **Ομάδα 5η** |  |  |  |  |  |
| **A.** | **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Φωτιστικό σώμα Led κορυφής 40W ≤ | τεμ | 80 |  |  |  |
| 2 | Φ/Σ τύπου μπάλας διαμέτρου Φ40 | τεμ | 60 |  |  |  |
| 3 | Φωτιστικό σώμα Led αξονικού φωτισμού 100 W≤ | τεμ | 40 |  |  |  |
| 4 | Φωτιστικό σώμα Led οδικού φωτισμού 90W≤ | τεμ | 80 |  |  |  |
| 5 | Φωτιστικό σώμα κολώνας τύπου ΔΕΗ | τεμ | 45 |  |  |  |
|  | **Άθροισμα από τα παραπάνω:** | | | |  |
|  | **ΦΠΑ 24% :** | | | |  |
|  | **Σύνολο 5ης ομάδας:** | | | |  |

Περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς όλων των υπό προμήθεια υλικών στον Δήμο Αρταίων και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

‘Άρτα: ……… / ……… / 2020 **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

Υπογραφή & Σφραγίδα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άρτα / 5 / 2020 Άρτα / 5 / 2020 Άρτα / 5 / 2020

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη H Δ/ντρια ΔΤY

Θεόδωρος Μπαλατσούκας Μιράντα Νούτση Σοφία Γρύλλια